达州市2023年度畜禽屠宰行业“强监管保安全”专项整治行动“瘦肉精”快速检测卡询价采购报价单

	需求描述
	供货单位

报价情况

	货物名称
	品牌规格、型号、参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价

（元）

	“瘦肉精”三联快速检测卡（组织）
	规格：20套/盒。

型号：盐酸克伦特罗+莱克多巴胺+沙丁胺醇（2,2,3ppb）。
参数：1.检测灵敏度：盐酸克伦特罗≤3ppb、莱克多巴胺≤3ppb、沙丁胺醇≤5ppb；产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%（提供2020年1月1日至今国家级的证明文件；若代理商参与投标，须提供前述证明文件的复印件，并加盖鲜章）。

2.每个检测卡需独立密封包装（包含检测卡、干燥剂、一次性吸管）。每个检测卡的铝箔袋上应印有产品名称、品牌商标、生产厂名、生产日期、失效日期等相关标识，所有信息必须直接印刷，不得二次粘贴标注。

3.每一个大包装（≥40 个/盒）内应附有一张（≥A4 纸）清晰详细的使用说明书，产品质量检验合格证。

4.所投产品须为同一生产企业所生产，投标供应商须提供生产厂家的售后服务方案；非制造厂商参与投标须提供制造厂商售后服务承诺书原件。

5.瘦肉精快速检测卡非制造商必须获得制造商针对本项目产品的授权。

6.省级及以上政府部门出具的检测报告原件，现场备查。

	套
	100
	
	

	“瘦肉精”三联快速检测卡（尿液）
	规格：20套/盒。

型号：盐酸克伦特罗+莱克多巴胺+沙丁胺醇（2,2,3ppb）。
参数：1.检测灵敏度：盐酸克伦特罗≤3ppb、莱克多巴胺≤3ppb、沙丁胺醇≤5ppb；产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%（提供2020年1月1日至今国家级的证明文件；若代理商参与投标，须提供前述证明文件的复印件，并加盖鲜章）。

2.每个检测卡需独立密封包装（包含检测卡、干燥剂、一次性吸管）。每个检测卡的铝箔袋上应印有产品名称、品牌商标、生产厂名、生产日期、失效日期等相关标识，所有信息必须直接印刷，不得二次粘贴标注。

3.每一个大包装（≥40 个/盒）内应附有一张（≥A4 纸）清晰详细的使用说明书，产品质量检验合格证。

4.所投产品须为同一生产企业所生产，投标供应商须提供生产厂家的售后服务方案；非制造厂商参与投标须提供制造厂商售后服务承诺书原件。

5.瘦肉精快速检测卡非制造商必须获得制造商针对本项目产品的授权。

6.省级及以上政府部门出具的检测报告原件，现场备查。
	套
	1000
	
	

	合计
	
	套
	1100
	
	

	总报价（大写）：                     小写（￥）：

	我保证所报价格真实有效，恶意报价，一旦中标，能够按照贵单位所要求保质保量、按时完成供货及售后服务。

供应商盖章：

签    字：

联系电话：

                             年    月    日


注：1.供应商应将所报价格一次性报至最低，不再进行二次询价；报价可另附纸。

必须按时密封报送，否则视为无效，中标原则为合理低价中标。

供应商中标后若不能按要求完成任务，将加入我单位采购黑名单。


