附件1

项目清单

|  | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区域 | 破损玻璃隔断、隔墙木板、玻璃门、砖墙、过道铝塑板等拆除 | ㎡ | 130 |
|  | 新建隔墙 | ㎡ | 86 |
|  | 乳胶漆 | ㎡ | 522 |
|  | 踢脚线 | 米 | 92 |
|  | 套装门 | 个 | 2 |
|  | 窗 | 个 | 2 |
|  | 窗帘 | 幅 | 10 |
|  | 电灯破损拆除及新安装 | 个 | 8 |
|  | 过道筒灯更换 | 个 | 19 |
| 卫生间 | 破损隔板拆除及新建 | ㎡ | 50 |
|  | 破损洗手台拆除及台面维修 | 个 | 2 |
|  | 电灯 | 个 | 2 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |
|  | 冲水水箱 | 个 | 4 |
|  | 角阀 | 个 | 4 |
|  | 龙头 | 个 | 3 |
|  | 高压连接管 | 根 | 6 |
|  | 不锈钢下水 | 套 | 2 |
| 其他 | 其他人工费（空调架拆费、材料搬运费、垃圾清理、垃圾运输费等），踢脚线、地面补贴瓷砖，红砖、水泥、砂石等辅材，完工保洁 |  |  |